Warszawa, dnia 07.11.2012 r.

ZP  51/2012

WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa informuje , stosownie do treści art. 38 ust 1, ust. 2 , ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami ), w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamówienia: Dostawa 2 serwerów dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie, numer ogłoszenia o zamówieniu: PORTAL UZP BZP 423454 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012, ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia: PORTAL UZP BZP 432730 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012,  w odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie:

5. Wg wiedzy Wykonawcy żaden z serwerów wiodących producentów (DELL, HP, IBM, CISCO, FUJITSU) nie jest wyposażony w 8 portów USB, prosimy o potwierdzenie że wymagana liczba portów wg zapisów w SIWZ, osiągnięta dzięki dodatkowej karcie rozszerzeń, będzie zgodna z założeniami specyfikacji.

Odpowiedź

Wymagana liczba portów wg zapisów w SIWZ, osiągnięta dzięki dodatkowej karcie rozszerzeń, będzie zgodna z założeniami specyfikacji.

Pytanie

6.  Zapis w SIWZ odnośnie minimalnej ilości portów PS/2 może być spełniony wyłącznie przez rozwiązania serwerowe firmy HP.  Wykonawca wnosi o uznanie za zgodne z zapisami SIWZ rozwiązanie zastosowania przejściówek PS/2 na USB, które zapewniają pełną funkcjonalność wymaganych portów PS/2.

Odpowiedź

Zamawiający przyjmie rozwiązanie odnośnie minimalnej ilości portów PS/2 spełnione przez zastosowanie przejściówek PS/2 na USB, które zapewniają pełną funkcjonalność wymaganych portów PS/2 za zgodne z zapisami w SIWZ.

Termin składania ofert  -  13.11.2012 r.

Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania , zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp stanowią zmianę treści SIWZ i są wiążące dla wykonawców.