**Zaproszenie do złożenia ofert w przedmiocie Zamówienia :**

**REMONT POMIESZCZENIA BIURA PODAWCZEGO W BUDYNKU PRZY UL. STALOWEJ 33 W PRUSZKOWIE**

1. Zamawiający:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00 – 791 Warszawa

NIP: 525-10-08-711, REGON: 000000247

[www.warszawa.po.gov.pl](http://www.warszawa.po.gov.pl) e-mail: [zamowienia@warszawa.po.gov.pl](mailto:zamowienia@warszawa.po.gov.pl)

faks: +48 22 2173128

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z treścią art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

znak sprawy **PO VII WB 262.42.2019**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

**Remont pomieszczenia biura podawczego w budynku przy ul. Stalowej 33 w Pruszkowie polegający na usunięciu istniejących posadzek i wykonaniu nowego podkładu, wymianie wykładziny, wymianie okna podawczego, malowaniu ścian i sufitu, wymianie wertikali, przesunięciu gniazd elektrycznych oraz logicznych.**

Opis prac koniecznych do wykonania został określony w załączniku nr 2.

4.Termin wykonania zamówienia;

Nie dłużej niż 30 dni od daty wprowadzenia na budowę.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca powinien spełniać warunki, dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy;

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, wykazu robót budowlanych potwierdzających należyte wykonanie co najmniej jednej roboty (wykaz + dowód należytego wykonania robót), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3)

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest: Piotr Gut.

Poza pisemną formą kontaktów, dopuszczalne są formy: faksowa (22 21 73 128) i mailowa ([zamowienia@warszawa.po.gov.pl](mailto:zamowienia@warszawa.po.gov.pl)). Nie przewiduje się jakichkolwiek kontaktów telefonicznych.

8. Wymagania dotyczące wadium: Nie przewiduje się wadium

9. Termin związania ofertą: 30 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Należy ściśle wypełnić wszystkie pozycje dotyczące zakresu robót.

Należy wypełnić druk - formularz oferty (zał.Nr 1) oraz Formularz cenowy robót remontowych pomieszczenia biura podawczego Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33, 05 – 800 Pruszków ( załącznik nr 1a )

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Oferta na remont - Pruszków” w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 28 Dziennik Podawczy , nie później niż do **godz. 1130 dnia 12.09.2019 roku.**

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu składania ofert o godz. 12.00, w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

- imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców,

- cen ofert,

- inne dane jeśli będą niezbędne.

1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Należy podać cenę za cały przedmiot zamówienia.

1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

**Wartość punktowa wagi w %**

* **Cena brutto - 100**

Ilość pkt oferty badanej = cena najniższa / cena oferty badanej x 100, maksymalnie 100 pkt

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O wynikach procedury zamawiający poinformuje Wykonawców, zamieszczając informację na stronie [www.warszawa.po.gov.pl](http://www.warszawa.po.gov.pl) w zakładce *- zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe*. Umowa będzie zawarta z Wykonawcą który spełni wymagania, zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z warunkami z najwyższą ilością punktów w kryterium „cena – 100%”, oferta nie będzie podlegała odrzuceniu a Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.

1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie jest wymagane.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Zawarte są we wzorze umowy stanowiącym (załącznik Nr 4).

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W okresie trwania niniejszej procedury , tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia do upływu terminu związania ofertą Wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania Zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać .

 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

18. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień **6 września 2019 r. godz. 10:00.** Wszyscy zainteresowani proszeni są o stawiennictwo w holu głównym Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33.

Załączniki:

Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.

Nr 1a - Formularz cenowy robót remontowych pomieszczenia biura podawczego Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul .Stalowa 33

Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – wykaz prac remontowych pomieszczenia biura podawczego Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33

Nr 3 – Wykaz robót wykonanych przez Wykonawcę

Nr 4 - Umowa– wzór.

Nr 5 – Klauzula informacyjna RODO art.13

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa …………………………………………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

**Dane dotyczące zamawiającego**

PROKURATURA OKRĘGOWA w WARSZAWIE, 00 - 791 Warszawa ul. Chocimska28

NIP: 525 10 08 711, Regon: 000000247

**Zobowiązania wykonawcy**

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie remontu pomieszczenia biura podawczego w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie, ul Stalowa 33 wraz z zakupem niezbędnych materiałów, zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z „kosztorysem ofertowym” w cenie:

**Cena netto** …………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) : …………………………………………………………………………………..

**Podatek VAT** ………% tj. ………………………………………………………………….zł

**Cena brutto** ………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) ……………………………………………………………………………………

**Oświadczam, że :**

1. cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w zaproszeniu)
2. zapoznałem się z treścią niniejszego zaproszenia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
3. akceptuję wskazany okres związania złożoną ofertą tj. 30 dni,
4. jestem ubezpieczony z tytułu wszelkich ryzyk od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenia w zakresie bhp i ppoż.
6. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
7. spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w punkcie 5 zaproszenia do złożenia ofert
8. powierzę następującą część zamówienia podwykonawcom (należy podać zakres)**:**

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

1. Termin płatności : do 30 dni
2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do ….dni od daty podpisania umowy (nie dłużej niż 30 dni).
3. Okres gwarancji ……….. lata (nie mniej niż 3 lata )
4. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:

tel. .............................., fax......................., e -mail : ……………………………………

13) Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: p. ……………………..

tel: .............................., fax: .......................

14) Nasze konto bankowe – Bank Nr...................................................................

15) Nasz e -mail : ……………………………………………………………………

16) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

17) Oświadczam, iż w załączeniu niniejszej oferty podaję następujące dane:

a) W przypadku Spółek Cywilnych NIP oraz adresy zamieszkania wszystkich wspólników NIP, PESEL.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą NIP, PESEL oraz adres zamieszkania.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18) Załącznikami do niniejszej oferty są;

1................................................................................................................................................str……

2................................................................................................................................................str……

3............................................................................................................................................... str……

4................................................................................................................................................str……

5................................................................................................................................................str……

1. Oferta nasza zawiera łącznie z załącznikami …. stron ponumerowanych.
2. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

………………………………………………………………………………………………..

------------------------------

( imię i nazwisko )

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

**Załącznik 1a**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SZACUNKOWY KOSZT PRAC REMONTOWYCH (ul. Stalowa 33) | | | |
| RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ (netto) |
| usunięcie istniejących posadzek wraz z podkładami | 27,5m2 |  |  |
| wykonanie nowego podkładu | 27,5m2 |  |  |
| wymiana wykładziny dywanowej wraz z wymianą cokołów na aluminiowe (m²) | 27,50m2 |  |  |
| podwójne malowanie ścian farbą emulsyjną  lateksową ( przygotowanie podłoża poprzez usunięcie starych powłok, uzupełnienie ubytków i pęknięć, wygładzenie ścian, zagruntowanie, malowanie koryt kablowych) (m²) | 65m2 |  |  |
| podwójne malowanie sufitów farbą emulsyjną  lateksową ( przygotowanie podłoża poprzez usunięcie starych powłok, uzupełnienie ubytków i pęknięć, wygładzenie ścian, zagruntowanie) (m²) | 27,50m2 |  |  |
| wymiana okna podawczego (kpl ) (w cenę należy wkalkulować obrobienie glifów okiennych z dwóch stron okna, wewnątrz pomieszczenia i od strony korytarza, gdzie również należy uwzględnić malowanie glifu w kolorze korytarza) | 1 |  |  |
| wymiana żaluzji pionowych (kpl) | 1 |  |  |
| malowanie grzejników i instalacji CO (kpl) | 1 |  |  |
| montaż odbojów ściennych z PCV o szerokości 30 cm kolor beż na korytarzu (mb) | 4 |  |  |
| montaż listew progowych aluminiowych 30 mm (szt) | 1 |  |  |
| Przesunięcie gniazd elektrycznych oraz logicznych poprzez dołożenie koryta kablowego i montaż systemowych gniazd do nabudowy korytowej (kpl) | 1 |  |  |
| wyniesienie, wniesienie, ustawienie i wyregulowanie mebli (kpl) |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |

Uwaga: przed zamówieniem materiałów niezbędnych do wykonania ww. prac, ich ilości należy sprawdzić w naturze.

…………………

podpis

**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia – wykaz prac remontowych pomieszczenia biura podawczego Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33.**

1. Założenia:

Po dokonaniu oględzin pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33, stwierdzono konieczność wykonania remontu pomieszczenia biura podawczego znajdującego się na parterze.

Na części ścian i sufitów powstały liczne złuszczenia powłok, pęknięcia i ubytki tynku. Łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć poprzez skrobanie bądź szlifowanie mechaniczne, wykonać gładzie gipsowe grubości min. 3 mm na całości ścian. Po wykonaniu powyższych prac wszystkie powierzchnie należy wykończyć farbą emulsyjną lateksową odporną na zmywanie i szorowanie w kolorze białym.

2. Zakres planowanych prac:

* Wymiana podłoża cementowego posadzki (skucie podkładu wraz ze wszystkimi warstwami wykończeniowymi oraz izolacją cieplną i akustyczną)
* Wykonanie nowego podłoża cementowego na warstwie styropianu EPS 200 gr 2cm (grubość styropianu w zależności od ilości miejsca, minimalna grubość szlichty cementowej 4cm)
* montaż wykładziny dywanowej (przyklejenie na całej powierzchni posadzki wykładziny, montaż cokołów aluminiowych wys. min. 5 cm. Należy zastosować wykładziny poliamidowe, pętelkowe o gramaturze min. 500-650g/m², klasyfikacji reakcji na ogień Bfl-s1 oraz klasyfikacji użytkowej 34 w kolorze grafitowym).
* montaż listew progowych aluminiowych 30 mm
* uzupełnienie tynków w miejscach pęknięć i odspojeń
* miejscowe uzupełnienie ubytku tynku w stropie (sufit) w miejscu przeciągnięcia kabli (ø ok.15cm)
* usunięcie powłok malarskich na części ścian pomieszczeń oraz wykonanie gładzi szpachlowych w tych miejscach
* wykonanie dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze białym z uprzednim gruntowaniem
* wymiana żaluzji vertikalnych na nowe (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)
* malowanie koryt kablowych
* malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i rur C.O.
* wymiana kratki wentylacyjnej
* przesunięcie gniazd elektrycznych oraz logicznych poprzez dołożenie koryta kablowego i montaż systemowych gniazd do na budowy korytowej
* wymiana okna podawczego na nowe okno przesuwne w płaszczyźnie pionowej (podnoszone do góry okno przesuwne chowające się za oknem stałym).
* Roboty pomocnicze
* wyniesienie, wniesienie, ustawienie i wyregulowanie mebli biurowych do stanu użytkowania w pomieszczeniu biura podawczego
* Zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich i ciągów komunikacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas prac
* Zabezpieczenie elementów stałej zabudowy ( meble, stolarka drzwiowa i okienna, parapety )
* Utylizacja odpadów
* Sprzątnięcie pomieszczeń i otoczenia

Powyżej nie wymieniono prac pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. Należy dokonać ich wyceny a ich koszt wkalkulować w ceny robót podstawowych.

1. Roboty pomocnicze:

- transport pionowy i poziomy materiałów budowlanych oraz wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu;

- utylizacja odpadów;

-zabezpieczenie dróg komunikacji pionowej i poziomej na całej trasie dojścia i wyjścia do pomieszczeń remontowanych w budynku;

-zabezpieczenie elementów wyposażenia pomieszczeń biurowych przed wykonywaniem prac budowlanych tj. m.in. zabezpieczenie mebli, okien, opraw i osprzętu elektrycznego oraz drzwi;

- zapewnienie transportu materiałów budowlanych;

- utrzymanie w czystości pomieszczeń sąsiadujących z remontowanymi tj. pomieszczeń komunikacji; - umycie okien po zakończeniu prac oraz całego wyposażenia pomieszczeń i pozostawienie ich stanie umożliwiającym ich użytkowanie.

**Załącznik nr 3**

*Pieczęć firmowa Wykonawcy*

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

Oświadczam, że wykonałem następujące roboty porównywalne zakresem i wartością do robót będących przedmiotem Zamówienia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj i zakres robót | Zleceniodawca | Miejsce wykonania robót | Okres realizacji | | Wartość  wykonanych robót w złotych |
| Data  rozpoczęcie | Data  zakończenie |
|  |  |  |  |  |  |  |

Do wykazu załączam dokumentację potwierdzającą, iż roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.........................................,dn. ............................

*Podpis i pieczęć imienna*

*upoważnionego przedstawiciela*

*Wykonawcy*

**Załącznik nr 4**

U M O W A - wzór

PO VII WB 262…..2019

w dniu ……............................................. 2019 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa Prokuraturą Okręgową w Warszawie ul. Chocimska 28

00 – 791 Warszawa,

reprezentowaną przez:

Prokuratora Okręgowego w Warszawie – Pawła Blachowskiego

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą: ..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Reprezentowaną przez:

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

w wyniku wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych **/**tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, pozycja 1986/zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane - **Remont pomieszczenia biura podawczego w budynku przy ul. Stalowej 33 w Pruszkowie polegający na usunięciu istniejących posadzek i wykonaniu nowego podkładu, wymianie wykładziny, wymianie okna podawczego, malowaniu ścian i sufitu, wymianie wertikali, przesunięciu gniazd elektrycznych oraz logicznych.**

1**. wykonanie remontu wraz z zakupem niezbędnych materiałów.**

**Opis prac koniecznych do wykonania:**

* wymiana podłoża cementowego posadzki (skucie podkładu wraz ze wszystkimi warstwami wykończeniowymi oraz izolacją cieplną i akustyczną)
* wykonanie nowego podłoża cementowego na warstwie styropianu EPS 200 gr 2cm (grubość styropianu w zależności od ilości miejsca, minimalna grubość szlichty cementowej 4cm)
* montaż wykładziny dywanowej (przyklejenie na całej powierzchni posadzki wykładziny, montaż cokołów aluminiowych wys. min. 5 cm. Należy zastosować wykładziny poliamidowe, pętelkowe o gramaturze min. 500-650g/m², klasyfikacji reakcji na ogień Bfl-s1 oraz klasyfikacji użytkowej 34 w kolorze grafitowym).
* montaż listew progowych aluminiowych 30 mm
* uzupełnienie tynków w miejscach pęknięć i odspojeń
* miejscowe uzupełnienie ubytku tynku w stropie (sufit) w miejscu przeciągnięcia kabli (ø ok.15cm)
* usunięcie powłok malarskich na części ścian pomieszczeń oraz wykonanie gładzi szpachlowych w tych miejscach
* wykonanie dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze białym z uprzednim gruntowaniem
* wymiana żaluzji vertikalnych na nowe (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)
* malowanie koryt kablowych
* malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i rur C.O.
* wymiana kratki wentylacyjnej
* przesunięcie gniazd elektrycznych oraz logicznych poprzez dołożenie koryta kablowego i montaż systemowych gniazd do na budowy korytowej
* wymiana okna podawczego na nowe okno przesuwne w płaszczyźnie pionowej (podnoszone do góry okno przesuwne chowające się za oknem stałym).
* Roboty pomocnicze:
* wyniesienie, wniesienie, ustawienie i wyregulowanie mebli biurowych do stanu użytkowania w pomieszczeniu biura podawczego
* zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich i ciągów komunikacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas prac
* zabezpieczenie elementów stałej zabudowy ( meble, stolarka drzwiowa i okienna, parapety )
* utylizacja odpadów
* sprzątnięcie pomieszczeń i otoczenia
* Roboty pomocnicze:
* transport pionowy i poziomy materiałów budowlanych oraz wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu;
* utylizacja odpadów;
* zabezpieczenie dróg komunikacji pionowej i poziomej na całej trasie dojścia i wyjścia do pomieszczeń remontowanych w budynku;
* zabezpieczenie elementów wyposażenia pomieszczeń biurowych przed wykonywaniem prac budowlanych tj. m.in. zabezpieczenie mebli, okien, opraw i osprzętu elektrycznego oraz drzwi;
* zapewnienie transportu materiałów budowlanych;
* utrzymanie w czystości pomieszczeń sąsiadujących z remontowanymi tj. pomieszczeń komunikacji;
* umycie okien po zakończeniu prac oraz całego wyposażenia pomieszczeń i pozostawienie ich w stanie umożliwiającym ich użytkowanie

***W cenie wykonanych prac Wykonawca uwzględni zakup materiałów, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia:***

2. Realizacja zadania będzie przebiegała zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz ofertą Wykonawcy będącymi załącznikami do umowy.

3. Wykonanie robót nastąpi zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami polskiego prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

4. Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania robót poza godzinami pracy Zamawiającego, oraz w dni wolne od pracy tj. w soboty i niedziele po uprzednich uzgodnieniach Stron.

**§ 2**

**Termin wykonania**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty przekazania terenu robót.

**§ 3**

**Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru**

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w branży budowlanej –……..
2. Inspektor Nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji wyszczególnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.
3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora Nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy od wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy.
4. Koordynatorem ze strony Zamawiającego ustala się: ..........................................

**§ 4**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę ogółem.............................zł brutto (słownie: ........................................), w tym kwota netto wynosi .............. zł (słownie: ..............................), a podatek VAT w wysokości .....%, wynosi ......................................... zł (słownie: .................................................).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem „kosztorysowym” (zg. z przedstawionym „kosztorysem ofertowym”).
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w opisie przedmiotu zamówienia, który był dołączony do Zaproszenia do składania ofert.
4. W przypadku wystąpienia zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego, rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę „kosztorys powykonawczy” zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
5. W razie wystąpienia konieczności robót uzupełniających lub dodatkowych Wykonawca winien je zgłosić Zamawiającemu wraz z potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru „kosztorysem ofertowym” robót, na które zawarta zostanie odrębna umowa.
6. W przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w oparciu o ceny jednostkowe, stawki, narzuty, itp. jak w zamówieniu podstawowym.
7. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

**§ 5**

**Płatności**

1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi po wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru robót.
2. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę wraz z potwierdzonym przez Strony, bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót wraz z dokumentacją powykonawczą - karty materiałowe dla wszystkich materiałów zużytych przy wykonaniu robót objętych niniejszą umową.
3. Wartość wykonanych i odebranych robót określona będzie kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie obmiaru wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
4. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy przy czym termin płatności zaczyna biec od momentu wykazania przez Wykonawcę okoliczności, o których mowa w pkt. 2

**§ 6**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

**§ 7**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację prac określonych w umowie jest: ...........................
2. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót na czynnym

obiekcie zapewniając jego bezpieczne funkcjonowanie w okresie wykonywania robót lub wykonywanie robót w godzinach nocnych i w czasie wolnym od pracy.

Wykonywanie robót nie powinno zakłócać pracy Prokuratury Rejonowej. Prace głośne (np. wiercenia, kucia itp.) należy wykonywać poza godzinami urzędowania – chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę.

1. Wykonawca jest zobowiązany zachować wszelkie środki ostrożności oraz ma obowiązek przeciwdziałaniu zanieczyszczenia publicznych obszarów w sąsiedztwie wykonywanych robót.
2. Wykonawca dysponuje na placu budowy, w związku wykonaniem robót takimi pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenia w zakresie bhp i ppoż.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Inspektorom Nadzoru kart materiałowych do zatwierdzenia przed ich wbudowaniem.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zabezpieczeń pozostałej użytkowanej części budynku w zakresie koniecznym do przeprowadzenia remontu. W przypadku wystąpienia w trakcie robót remontowych szkód z winy Wykonawcy pokryje on koszty napraw oraz będzie zobowiązany do przywrócenia w trybie pilnym obiektu wraz z wyposażeniem do stanu jaki był przed remontem.
5. Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji terenu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty oznakowania terenu budowy, koszty związane z realizacją inwestycji oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań z Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i udzielonej na piśmie gwarancji jakości po zakończeniu robót.
7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wykonywanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych w okresie realizacji przedmiotu Umowy ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
8. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, odpady i inne zbędne materiały powstałe w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania placu budowy na bieżąco. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z właściwymi przepisami.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez ewentualnych podwykonawców jak również za szkody przez nich wyrządzone osobom trzecim.
10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren (doprowadzić do stanu pierwotnego) i przekazać go Zamawiającemu.
11. Wykonawca jest zobowiązany usuwać wszelkie usterki w wykonywanych robotach.

**§ 8**

**Odbiór robót**

1. Jeżeli całość robót zostanie ukończona Wykonawca powiadamia o tym Inspektora Nadzoru pisemnie oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.
2. Przewiduje się następujące rodzaj odbioru robót :
3. odbiory częściowe polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających
4. odbiór końcowy – polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z Umową

3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

6.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

6.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenia,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

7. Wykonawca obowiązany jest usunąć wady na własny koszt.

8. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady, nie usunięte w wyznaczonym terminie

9. Protokół odbioru robót zostanie podpisany przez przedstawicieli ustanowionych przez strony niniejszej umowy lub osoby przez nie upoważnione do tej czynności. Dzień ten stanowi datę odbioru.

**§ 9**

**Okresy gwarancji**

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela: **……………….** gwarancji.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
4. W razie stwierdzenia w toku czynności lub w okresie rękojmi istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:
   1. jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;
   2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić.
5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.
7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Strony.
8. W przypadku, gdy wykonawca nie dokonuje usunięcia wad w przedmiocie umowy, a w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć usuniecie wad innemu podmiotowi bez konieczności uzyskania zgody Sądu. Koszt usunięcia wad przez inny podmiot, niezależnie od jego wysokości, obciąża Wykonawcę.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto umownego za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4. pkt 1
   2. za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umownego za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4pkt. 1
   3. za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia;
   4. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad.
2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego, niezależnie od wysokości zastrzeżonej kary umownej.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia Umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający, w razie zwłoki w zapłacie kary, może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

**§ 11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac tak dalece , iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono robotę budowlaną w umówionym terminie.

b) Wykonawca realizuje robotę budowlaną w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.

c) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w niniejszej umowie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, liczonych od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

4.W termie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

1. Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
2. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie do zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wobec swoich pracowników i podwykonawców.

**§ 12**

* + 1. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
    2. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem nieważności.
    3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
    4. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1. Oferta Wykonawcy,
2. Opis przedmiotu zamówienia – wykaz prac remontowych pomieszczenia biura podawczego Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33
   * 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

………………………. ……………………….

**Załącznik nr 5**

**Informacja dotycząca ochrony danych osobowych**

**(postępowania ofertowe)**

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ,w następujący sposób:

* e-mail: [iod@warszawa.po.gov.pl](mailto:iod@warszawa.po.gov.pl).
* pisemnie na adres siedziby administratora

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy na realizację zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią
3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
4. art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest obowiązkowe i stanowi warunek zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
9. dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15RODO;
10. sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
11. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **\*)**;
12. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Nie przysługuje Państwu prawo do:
14. usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO;
15. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
17. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 ppk 1-3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.